## CATALOGO
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC. | M2 | 1606.55
2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE Fo.Go. CED-40 DE 51 MM 2" Ø.INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA DE LA PIEZA, PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 2921
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.GO. DE 51 MM (45° x 2") Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 8
4 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ATRAQUES DE 0.20X0.30X0.40 CONCRETO DE F'C=150 KG/CM² INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO, ACARREOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 417
TOTAL DE |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.GO. DE 2" X 2'' Ø. INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 4
ESTA RELACION COMPRENDE __5__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __1__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FO.GO. DE 2"X1/2" Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 4
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 1/2"X0.15 M. CON EXTREMOS ROSCADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 8
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 4
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN DE AIRE DE ½"Ø . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
10 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 1 DE 1.00x0.70 M INCLUYE: MUROS DE TABIQUE DE 28CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PLANTILLA DE GRAVA DE 15 CM DE ESPESOR, LOSAS INFERIOR Y SUPERIOR DE CONCRETO SIMPLE DE 15 DE ESPESOR ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO, DALA DE 10X28CM F´C=150 KG/CM2 Y 38MM TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO, HECHO EN OBRA, ARMADA CON ACERO DE 3/8", CIMBRA COMÚN, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.(SEGÚN PLANO TIPO V.C 1957). | CAJA | 4
ESTA RELACION COMPRENDE __5__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __2__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS EN VEHÍCULO ACUÁTICO, HOMBRO DE PEÓN Y/O REMUDA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 4
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50x50 CM CON PESO DE 97 KG (MEDIANO). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS EN VEHÍCULO ACUÁTICO, HOMBRO DE PEÓN Y/O REMUDA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 4
TOTAL DE |  | VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
VÁLVULAS DE DESFOGUE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.GO. DE 2" X 2'' Ø. INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 5
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO DE FO.GO. 2'' Ø , INCLUYENDO LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 5
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 2"X0.10 M. CON EXTREMOS ROSCADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 10
ESTA RELACION COMPRENDE __5__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __3__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 2"X0.15 M. CON EXTREMOS ROSCADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 10
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE FO.GO. 2'' Ø , INCLUYENDO LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 10
18 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 1 DE 1.00x0.70 M INCLUYE: MUROS DE TABIQUE DE 28CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PLANTILLA DE GRAVA DE 15 CM DE ESPESOR, LOSAS INFERIOR Y SUPERIOR DE CONCRETO SIMPLE DE 15 DE ESPESOR ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO, DALA DE 10X28CM F´C=150 KG/CM2 Y 38MM TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO, HECHO EN OBRA, ARMADA CON ACERO DE 3/8", CIMBRA COMÚN, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.(SEGÚN PLANO TIPO V.C 1957). | CAJA | 5
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS EN VEHÍCULO ACUÁTICO, HOMBRO DE PEÓN Y/O REMUDA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 5
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50x50 CM CON PESO DE 97 KG (MEDIANO). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS EN VEHÍCULO ACUÁTICO, HOMBRO DE PEÓN Y/O REMUDA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 5
ESTA RELACION COMPRENDE __5__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __4__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
TOTAL DE |  | VÁLVULAS DE DESFOGUE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
TOTAL DE |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
PIEZAS DE LLEGADA AL TANQUE.
21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE Fo.Go. CED-40 DE 51 MM 2" Ø.INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA DE LA PIEZA, PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 19.2
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 2"X5.60 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 2"X1.50 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.GO. DE 51 MM (45° x 2") Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 2
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.GO. DE 51 MM (90° x 2") Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
ESTA RELACION COMPRENDE __5___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __5__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2" Ø.CLASE 125 DE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B, PINTURA EPOXICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA. | 1
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 2" Ø, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
TOTAL DE |  | PIEZAS DE LLEGADA AL TANQUE.
CAJA COLECTORA
28 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC. | M2 | 24
29 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO, EN ZONA B, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. | M3 | 1.29
ESTA RELACION COMPRENDE __4__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __6__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
30 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C EN AGUA DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 0.55
31 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 3.6
32 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 7.6
33 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS DE HASTA 5.00 M; INCLUYE FLETES, MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADOS DEL ÁREA COLADA. | M2 | 1.2
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 75 MM X 2000 MM (3" X 2.00 M) INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 75 MM X 1000 MM (3" X 1.00 M). INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
ESTA RELACION COMPRENDE __6___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __7__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. SOLDABLE DE 75 MM X 1000 MM (3" X 1.00 M). INCLUYE: SOLDADURA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
37 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM² EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACIÓN. | KG | 54.74
38 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 3.07
39 | ACABADO DE AZOTEA ESCOBILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. AGREGADO DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y ADHESIVO. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 8.19
40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 2
41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE FO.GO. 3'' Ø , INCLUYENDO LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 3" DE DIAM. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
ESTA RELACION COMPRENDE __7__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __8__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE FO.FO. DE 75 MM (3") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES DE PLOMO 76 MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYENDO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 4
45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES DE NEORPENO 76 MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYENDO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
46 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA PARA BRIDA DE 5/8 x 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA | PZA | 8
47 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO, EN PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACERO DE REFUERZO F'C=1265 KG/CM² CIMBRA DE MADERA (SEGÚN PLANO TIPO V.C 1957). | CAJA | 1
48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS EN VEHÍCULO ACUÁTICO, HOMBRO DE PEÓN Y/O REMUDA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50x50 CM CON PESO DE 97 KG (MEDIANO). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS EN VEHÍCULO ACUÁTICO, HOMBRO DE PEÓN Y/O REMUDA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
ESTA RELACION COMPRENDE __7__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __9__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.GO. DE 3" X 3'' Ø. INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 75 MM X 1000 MM (3" X 0.30 M). INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 2
52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARRO DE AIRE CON TEE Y REDUCCIÓN DE 1'' A 1/2'', NIPLES DE FO.GO. DE 1/2'' X 1.50 Y 0.10 M Y DOS CODOS DE FO.GO. DE 1/2'', INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE REGISTRO CON LÁMINA CAL 32 DE 0.60 X 0.60 M DE CLARO LIBRE, OREJAS PARA CANDADO DE SOLERA DE 1" X 3/16" SUJETA CON TAQUETES DE PLÁSTICO Y PIJAS DE 3/16" X 1 1/2", CANDADO MEDIANO, INCLUYE: DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE CORMATO DE ZINC, TRES MANOS DE PINTURA DE ESMALTE NO TÓXICA. | PZA | 1
54 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILAS A BASE DE NIPLE FO.GO. DE 76 MM X 500 MM (3" X 0.50 M.) Ø CON EXTREMOS ROSCADOS, TEE DE FO.GO. DE 76 MM X 76 MM (3" X 3") Ø, 2 NIPLES DE FO.GO. DE 76 MM X 150 MM (3" X 0.15 M.) Y 2 CODOS DE (90° X 3"); INCLUYE RUPTURA DE LOSA Y COLOCACIÓN. | PZA | 1
55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN FO.GO. DE 3" X 2'' Ø. INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
ESTA RELACION COMPRENDE __6___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __10__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
56 | MURO DE MAMPOSTERÍA DE 3RA CON ESPESOR DE 0.50 A 0.80 M UTILIZANDO PIEDRA RECOLECTADA DEL LUGAR, PARÁMETROS ROSTREADOS JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. INCLUYE: OBTENCIÓN, SELECCIÓN, ACARREO Y CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN DE MAMPOSTERÍA Y TERMINADO DEL MURO. | M3 | 4.17
57 | CARGA Y ACARREO, 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO; EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. | M3 | 2.2
58 | ACARREO KMS SUBSECUENTES DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO, LOMERÍO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS. | M3-KM | 8.8
59 | ACARREOS EN REMUDA DE MATERIALES PÉTREOS A 2 KM, COMO SON: ARENA, GRAVA, PIEDRA, DEL LUGAR DE RECOLECCIÓN HASTA LA OBRA. | TON | 5.002
60 | ACARREOS EN REMUDA DE MATERIALES PÉTREOS A 2 KM, COMO SON: ARENA, GRAVA, PIEDRA, DEL LUGAR DE RECOLECCIÓN HASTA LA OBRA. | M3 | 23.28
61 | ACARREOS A HOMBRO DE PEÓN A 1 KM DE MATERIALES PÉTREOS, COMO SON: ARENA, GRAVA, PIEDRA, DEL LUGAR DE RECOLECCIÓN HASTA LA OBRA. | TON | 5
ESTA RELACION COMPRENDE __6__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __11__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
62 | ACARREOS A HOMBRO DE PEÓN A 1 KM DE MATERIALES PÉTREOS, COMO SON: ARENA, GRAVA, PIEDRA, DEL LUGAR DE RECOLECCIÓN HASTA LA OBRA. | M3 | 23.28
TOTAL DE |  | CAJA COLECTORA
CERCADO DE CAJA COLECTORA
63 | ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTES PRECOLADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. DE 15X1.8.00 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15
64 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO CAL. 12 CON 4 PUAS 76 MM. INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA COMPAÑIA, DESPERDICIOS, SUJECIÓN Y COLOCACIÓN. | ML | 67.6
65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 2"X1.50 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
66 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO, EN ZONA B, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. | M3 | 0.42
ESTA RELACION COMPRENDE __5___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __12__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-011-19
OBRA: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA.
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
67 | RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 85 % PROCTOR INCLUYENDO PRUEBAS, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL. | M3 | 0.95
TOTAL DE |  | CERCADO DE CAJA COLECTORA
TOTAL DE |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
TOTAL DE |  | VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
TOTAL DE |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
TOTAL DE |  | PIEZAS DE LLEGADA AL TANQUE.
TOTAL DE |  | CAJA COLECTORA
TOTAL DE |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA
ESTA RELACION COMPRENDE __1___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA ___________________________________________________ |  |  |  | MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-011-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __13__ | DE __13__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL