## CATALOGO
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DESARENADOR Y SEPARADOR DE SOLIDOS
1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRASLADO HASTA EL LUGAR, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO Y TODO LO NECESARIO | M2 | 5.04
2 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 8.57
3 | CARGA Y ACARREO, 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO; EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. | M3 | 7.14
4 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 0.252
5 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 0.76
ESTA RELACION COMPRENDE __5__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __1__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
6 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS; INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. | M2 | 29.24
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM² EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACIÓN. | KG | 90
8 | COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO CON RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 2.3
9 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 17.79
10 | LIMPIEZA GRUESA DE FORMA MANUAL Y MECANICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO CON MAQUINARIA A CAMION VOLTEO DE ESCOMBROS, LODOS, PIEDRAS, DESHECHOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION | M2 | 3.75
11 | TAPA METALICA DE 1.00 X 1.50 M DE LAMINA CAL.18 ANTIDERRAPANTE, MARCO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 1"X1/8" Y CONTRAMARCO, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, CON 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE TIPO LINA COMEX-100. INCLUYE: PORTACANDADO, SOLDADURA, FABRICACION, COLOCACION, ACARREOS, MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS | PZA | 3
ESTA RELACION COMPRENDE __6__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __2__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA FABRICADA EN PLACA DE ACERO INOXIDABLE, 1/8" ESPESOR, DE 50 X 70 CMS CON GUIAS DE ANGULO DE 1/8"X1 1/2" DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA FABRICADA CON BARRAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 1/4" DE ESPACIAMIENTO A CADA PULGADA Y PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" ESPESOR, DE 100X50 CMS CON BARRENOS DE 1/2" DE DIAMETRO, ESPACIADOS A CADA 1 1/2" DE CENTRO A CENTRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 2
TOTAL DE |  | DESARENADOR Y SEPARADOR DE SOLIDOS
CARCAMO DE TRANSFERENCIA
14 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRASLADO HASTA EL LUGAR, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO Y TODO LO NECESARIO | M2 | 46.8
15 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 133.38
ESTA RELACION COMPRENDE __4__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __3__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
16 | CARGA Y ACARREO, 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO; EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. | M3 | 95.76
17 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 0.117
18 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 7.02
19 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS; INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. | M2 | 5.62
20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM² EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACIÓN. | KG | 1880
21 | COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO CON RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 18.74
ESTA RELACION COMPRENDE __6__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __4__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
22 | RELLENO CON TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M3 | 40.26
23 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS; INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. | M2 | 145.22
24 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE OBRA HASTA 3.60 M. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADOS DEL ÁREA COLADA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. | M2 | 28.12
25 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 103.12
26 | LIMPIEZA GRUESA DE FORMA MANUAL Y MECANICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO CON MAQUINARIA A CAMION VOLTEO DE ESCOMBROS, LODOS, PIEDRAS, DESHECHOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION | M2 | 28.12
27 | TAPA METALICA DE 1.00 X 1.50 M DE LAMINA CAL.18 ANTIDERRAPANTE, MARCO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 1"X1/8" Y CONTRAMARCO, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, CON 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE TIPO LINA COMEX-100. INCLUYE: PORTACANDADO, SOLDADURA, FABRICACION, COLOCACION, ACARREOS, MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS | PZA | 1
TOTAL DE |  | CARCAMO DE TRANSFERENCIA
ESTA RELACION COMPRENDE __6___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __5__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
PLATAFORMA DE CONCRETO
28 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRASLADO HASTA EL LUGAR, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO Y TODO LO NECESARIO | M2 | 114
29 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 34.2
30 | CARGA Y ACARREO, 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO; EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. | M3 | 34.2
31 | RELLENO CON TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M3 | 34.2
32 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 34.2
ESTA RELACION COMPRENDE __5__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __6__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
33 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS; INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. | M2 | 11.2
34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM² EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACIÓN. | KG | 552.52
35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN CIMENTACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | M2 | 114
TOTAL DE |  | PLATAFORMA DE CONCRETO
CUARTO DE CONTROL
36 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRASLADO HASTA EL LUGAR, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO Y TODO LO NECESARIO | M2 | 18.6
37 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 0.93
ESTA RELACION COMPRENDE __5___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __7__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
38 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 3.72
39 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS; INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. | M2 | 3.68
40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN CIMENTACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | M2 | 18.6
41 | MURO DE 15 CM ESPESOR CON ACABADO COMUN A BASE DE TABICON DE CONCRETO TIPO A DE 15X20X40 CMS CON RESISTENCIA MINIMA DE F*P=60 KG/CM. ASENTADO CON MORTERO TIPO I PARAMETRO: 1 SACO DE CEMENTO, 1/ 2 SACO DE CAL DE 25 KG Y 6 BOTES DE ARENA. JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO | M2 | 36.8
42 | CONSTRUCCION DE CASTILLO SECCION DE 15X15CM CON CONCRETO F'c= 150 Kg/Cm2 , ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20CM. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, CIMBRADO COMUN Y DESIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 19.6
43 | CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 15 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL N.3 Y ESTRIBOS DEL N.2 @CADA 20 CMS. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, CIMBRADO COMUN Y DESIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 30.4
ESTA RELACION COMPRENDE __6__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __8__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
44 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM² EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACIÓN. | KG | 80
45 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS; INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. | M2 | 13.44
46 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 1.61
47 | CADENA O CASTILLO DE 20 X 15 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL N.3 Y ESTRIBOS DEL N.2 @CADA 20 CMS. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, CIMBRADO COMUN Y DESIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 20.4
48 | ENTORTADO DE 4CM DE ESPESOR MINIMO A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO CAL ARENA EN PROPORCION 1:1:6, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACION, COLOCACION, ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | M2 | 18.6
49 | ELABORACIÓN DE CHAFLAN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE SECCIÓN DE 15X15 CMS. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15.2
ESTA RELACION COMPRENDE __6__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __9__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE TERMICO ACRILICO ELASTOMERICO FIBRATADO Y FOTOSENSIBLE EN EMULSION DE APLICACION EN FRIO, CON DURABILIDAD DE 6 AÑOS APROXIMADAMENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | M2 | 13.44
51 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 63.42
52 | SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN INTERIORES O EXTERIORES A 3 MANOS EN MUROS, PLAFONES ETC. (COLORES INSTITUCIONALES DEL BLANCO A NEGRO EN TODAS SUS GAMAS DE GRIS, COMO LO INDIQUE SUPERVISIÓN). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 78.62
53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL DE 1.20X2.50M CON MARCO Y CONTAMARCO METALICO (TIPO LOUVER), CERRADURA, COLOCACION CON MORTERO 2:3, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | PZA | 1
54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE PERFIL DE 1.20X1.60M CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (TIPO LOUVER) CERRADURA, COLOCACION CON MORTERO 1:3 FIJACION SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA | PZA | 4
55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 127 V, 10 AMP CON TAPA TIPO INTERIOR, INCLUYE: RANURADO, RESANES, CHALUPA DE PVC, CABLE DE COBRE DEL 12AWG, CABLE DE COBRE DEL 10 AWG, CINTA AISLANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | SAL | 2
ESTA RELACION COMPRENDE __6___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __10__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
56 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO HASTA 2.5M, INCLUYE: APAGADOR SENCILLO, TAPA DE UNA VENTANA, CHALUPA, 1.90 M DE TUBO CONDUIT CORRUGADO DE POLIETILENODE 13MM, CABLE CALIBRE 12. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | SAL | 1
57 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X14 W MODELO PESCARA CON TUBOS T5 CON BALASTRO ELECTRONICO ENCENDIDO RÁPIDO PARA SOBREPONER, INCLUYE: CAJA DE CONEXIONES, 3 CONECTORES, 0.5 MTS, DE CABLE THW No. 12, 0.25 M DE CABLE DESNUDO No.12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | PZA | 2
TOTAL DE |  | CUARTO DE CONTROL
REGISTROS
58 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X60 CM CON TAPA MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
59 | REGISTRO DE CONCRETO F`C= 150 KG/CMS2 DE 0.60X0.60X0.40 M. INC: MARCO CONTRAMARCO Y TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4
TOTAL DE |  | REGISTROS
ESTA RELACION COMPRENDE __4__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __11__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
REACTORES
60 | REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA POR LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE PVC 6”, 4” Y 2”, PARA LA LÍNEA DE DESCARGA DEL AGUA; DESDE LOS TANQUES DE HOMOGENIZACIÓN AL REACTOR ANAEROBIO, INCLUYE EL MANIFOLD DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA SU DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DE MANERA REGULADA A LOS REACTORES A INSTALARSE. | LOTE | 1
61 | REACTOR AEROBIO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA POR LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE PVC HIDRÁULICO, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AIRE EN TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 4”, VÁLVULA DE MARIPOSA PARA REGULACIÓN DEL FLUJO DE AIRE EN 4” Y TRANSICIÓN A PVC HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA INSTALADOS EN EL FONDO DEL REACTOR DE 4”, REACTOR CONSTRUIDO EN MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. | LOTE | 1
62 | CLARIFICADOR Y SEDIMENTADOR QUE INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA POR LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE PVC HID. DE 4” Y 2” PARA LA SEDIMENTACIÓN NECESARIA EN UN TANQUE TOLVA (INTERIOR) INCLUYE UNA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y DE ACERO NEGRO PARA REALIZAR UN EYECTOR DE AIRE QUE NOS PERMITIRÁ RETORNAR LODOS EN NUESTROS REACTORES Y MANTENER UN EQUILIBRIO DE ESTOS Y DESNATADO EN TUBERÍA DE 2” PARA SU DESCARGA AL SEPARADOR DE SÓLIDOS. CLARIFICADOR CONSTRUIDO EN MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. | LOTE | 1
ESTA RELACION COMPRENDE __3__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __12__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
63 | SISTEMA DE DESINFECCIÓN-DOSIFICADOR POR CONTACTO DE CLORO, INCLUYE: INSTALACIÓN DE TUBERÍA VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE PVC HIDRÁULICO, DE 4” INSTALACIÓN DE UN DOSIFICADOR DE CLORO DOBLE Y SALIDA DE DEMASÍAS DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO. | LOTE | 1
TOTAL DE |  | REACTORES
EQUIPOS
64 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 2 HP C/U, 220 / 440 V, PARA ENVIÓ DE AGUA RESIDUAL HASTA 595 LITROS POR MINUTO POR EQUIPO, PASO DE ESFERA DE 2.5” Y DESCARGA DE 3”, OCUPANDO 2 EQUIPOS EN UN CÁRCAMO DE TRANSFERENCIA Y 2 EQUIPOS MÁS EN EL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN CON LA SOPORTERÍA NECESARIA Y UN POLIPASTO MANUAL PARA SU RETIRO POR MANTENIMIENTO. | PZA | 2
65 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, INCLUYE: ARRANCADORES CON PROTECCIÓN TÉRMICA Y SEÑALIZACIÓN PARA 4 BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 HP C/U Y 2 EQUIPOS SOPLADOR DE AIRE DE 20 HP C/U, UNA LÁMPARA Y CONTACTO ATERRIZADO EN EL INTERIOR DEL CUARTO. CONCEPTO QUE INCLUYE LA DUCTERIA, EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A LOS EQUIPOS MENCIONADOS. NO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR, POSTES, ATR, INTERRUPTORES GENERALES, ETC., SOLICITANDO SI ES NECESARIO; SEA PUESTO POR EL CLIENTE. | PZA | 1
ESTA RELACION COMPRENDE __3___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __13__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
66 | SOPLADORES DE AIRE, MARCA SUTORBILT O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, TIPO LOBULAR PARA LIBERAR UN VOLUMEN DE AIRE DE 205 CFM C/U A 230 / 460 VOLTS, 1750 RPM, 3 FASES, 60 HZ, SALIDA DE 6” DE DIÁMETRO. INCLUYE BASE COMÚN PARA EL SOPLADOR Y MOTOR, FILTRO SILENCIADOR EN LA SUCCIÓN, TRANSMISIÓN POR POLEAS Y BANDAS, MANÓMETRO, VÁLVULA DE SEGURIDAD, SILENCIADOR EN LA DESCARGAR, JUNTA DE EXPANSIÓN, RIELES TENSORES, VÁLVULA CHECK Y MOTOR ELÉCTRICO DE 5 HP. | PZA | 1
TOTAL DE |  | EQUIPOS
ARRANQUE Y ESTABILIZACION
67 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO (ARRANQUE Y ESTABILIZACIÓN) INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
TOTAL DE |  | ARRANQUE Y ESTABILIZACION
MOVIMIENTO DE TIERRA
68 | MURO DE MAMPOSTERÍA DE 3A CON ESPESOR DE 0.6 A 1.0 M UTILIZANDO PIEDRA DE PEPENA DEL LUGAR, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: OBTENCIÓN, SELECCIÓN Y CRIBADO DE ARENA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN DE MAMPOSTERÍA, TERMINADO DEL MURO. | M3 | 52.65
ESTA RELACION COMPRENDE __3__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __14__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
69 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 345.6
70 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 148.12
71 | RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 85 % PROCTOR INCLUYENDO PRUEBAS, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL. | M3 | 493.72
TOTAL DE |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
TOTAL DE |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
ESTA RELACION COMPRENDE __3__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __15__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
CABEZAL DE DESCARGA
CABEZAL DE DESCARGA
72 | MURO DE MAMPOSTERÍA DE 3A CON ESPESOR DE 0.6 A 1.0 M UTILIZANDO PIEDRA DE PEPENA DEL LUGAR, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: OBTENCIÓN, SELECCIÓN Y CRIBADO DE ARENA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN DE MAMPOSTERÍA, TERMINADO DEL MURO. | M3 | 2.03
73 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, Y COLOCACIÓN. | M3 | 0.173
74 | PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) EN ZANJAS, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, CONSTRUCCIÓN DE LA CAMA SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA, PRUEBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. | M3 | 0.08
75 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN ESTRUCTURAS; INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. | M2 | 0.25
TOTAL DE |  | CABEZAL DE DESCARGA
ESTA RELACION COMPRENDE ___4____ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __16__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
TUBERIA
76 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRASLADO HASTA EL LUGAR, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO Y TODO LO NECESARIO | M2 | 48.89
77 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 26.4
78 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 26.4
79 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN AGUA DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 13.2
ESTA RELACION COMPRENDE __4__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __17__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
80 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 101 MM. (4") Ø Y 11 H.P. CON OPERACIÓN | HR | 2
81 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (P.E.A.D. DE 8"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN. | ML | 65.19
82 | PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) EN ZANJAS, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, CONSTRUCCIÓN DE LA CAMA SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA, PRUEBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. | M3 | 4.89
83 | RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO CON PIZON CON MATERIAL DE BANCO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 17.51
84 | RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 85 % PROCTOR INCLUYENDO PRUEBAS, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL. | M3 | 16.62
85 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M3 | 24.94
86 | CARGA Y ACARREO, 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO; EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. | M3 | 64.05
ESTA RELACION COMPRENDE __7__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __18__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
87 | ACARREO KMS SUBSECUENTES DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO, LOMERÍO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS. | M3-KM | 320.25
TOTAL DE |  | TUBERIA
MURO PERIMETRAL
88 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 12.46
89 | MURO DE MAMPOSTERÍA DE 3A CON ESPESOR DE 0.6 A 1.0 M UTILIZANDO PIEDRA DE PEPENA DEL LUGAR, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: OBTENCIÓN, SELECCIÓN Y CRIBADO DE ARENA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN DE MAMPOSTERÍA, TERMINADO DEL MURO. | M3 | 12.46
90 | FABRICACIÓN DE DALA PERIMETRAL DE 15 x 20 CM CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM² ARMADA CON ARMEX 15X20. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRADO, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | ML | 207.66
ESTA RELACION COMPRENDE __4__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __19__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
91 | CONSTRUCCION DE CASTILLO SECCION DE 15X15CM CON CONCRETO F'c= 150 Kg/Cm2 , ARMADO CON ARMEX 15X15-4. INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, CIMBRADO COMUN, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 20
92 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M DE ESPESOR HASTA 6.0 M. DE ALTURA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA, ACARREO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ASENTADO DEL TABIQUE Y TERMINADO DEL MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. | M2 | 100.83
93 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 223.23
94 | SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN INTERIORES O EXTERIORES A 3 MANOS EN MUROS, PLAFONES ETC. (COLORES INSTITUCIONALES DEL BLANCO A NEGRO EN TODAS SUS GAMAS DE GRIS, COMO LO INDIQUE SUPERVISIÓN). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 223.23
95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EURO REJA VERDE A 1.50 M DE ALTURA. INCLUYE: MODULOS DE 1.5 ALTURA X 2.5 DE LARGO Y POSTES DE 2" CON TORNILLOS Y ABRAZADERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | ML | 103.83
96 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN 2 HOJAS DE EURO REJA VERDE DE 2.50M ALTURA X 2.50 DE LARGO CADA UNA. INCLUYE: MODULOS DE 2.50 M ALTURA X 2.50 M LARGO, POSTE CUADRADO DE 2" CON ABRAZADERAS Y TORNILLOS, CERROJO PARA PORTON SOLDADO Y CANDADO MEDIANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | PZA | 2
ESTA RELACION COMPRENDE __6__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __20__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
97 | COLOCACION DE ROTULO DE LOGOTIPO DE CEA INCLUYE: MATERIALES, TRASLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | LOTE | 2
TOTAL DE |  | MURO PERIMETRAL
TOTAL DE |  | CABEZAL DE DESCARGA
LINEA ELECTRICA
LINEA ELECTRICA
98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO POSTE DE 10 KVA CON RELACIÓN DE 13,200/240-127 VOLTS. FABRICADO BAJO LA NOM-002/ANCE O NMX-J-116, INSTALADO SOBRE ESTRUCTURA TIPO 1TR3B DE ACUERDO A NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN DE CFE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN. | PZA | 1
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1N, AISLADA PARA 13 KV, INCLUYE: 1 ABRAZADERA 1AG, 1 GRILLETE GA1, 1 AISLADOR 13SHL45C, 2 GRAPAS REMATE, 1 ABRAZADERA 3AG, 1 BAJANTE A TIERRA, 1 CONECTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | PZA | 2
100 | PODA DE ÁRBOL DE 0 A 12 M DE ALTURA A NIVEL DE RAMAS SECUNDARIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y POSTES, SEGÚN CFE. INCLUYE: MATERIALES, CAMIONETA CON GRUA TIPO CANASTILLA, RETIRO DEL MATERIAL DE DESECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 3
ESTA RELACION COMPRENDE __4__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __21__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600 CON PROTOCOLO SEGÚN NORMAS DE CFE, INCLUYE: LOCALIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA, GRUA, ELEVACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. | PZA | 5
102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA (RSA), INCLUYE LA EXCAVACIÓN DE LA CEPA, REPARACIÓN DE BANQUETA Y RETIRO DE ESCOMBRO, AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA, PROTECCIÓN DE RETENIDA TIPO 1, TRASLADO DE LOS MATERIALES HASTA EL PUNTO DE LA OBRA. | PZA | 3
103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N, AISLADA PARA 13 KV; INCLUYE: 1 SOPORTE SPA, 3 ABRAZADERAS 1S, 1 AISLADOR 13PC, 1 BASTIDOR, 1 CARRETE H, 1 BAJANTE A TIERRA, 1 AMARRE DE ALAMBRE DE COBRE EN AISLADOR, 1 AMARRE DE COBRE EN BASTIDOR, 1 CONECTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | PZA | 12
104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1PARA LINEA DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: 1 ABRAZADERA 1BS(1), 1 ABRAZADERA 1BD(1), 1 BASTIDOR B1, 1 AISLADOR 1C, 3 CONECTOR (1/0), 2M DE ALAMBRE DE COBRE THW 10, 1 AMARRE AMBRE DE COBRE, 1 BAJANTE DE TIERRA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | LOTE | 1
105 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE MULTIPLE AAC-ACSR 2+1 CAL 1/0 SEMIAISLADO, DE ACUERDO A LA NORMA NMX-J-061 CONDUCTORES CERTIFICADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: ACOMODO, ACARREO, TRASLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 30
ESTA RELACION COMPRENDE __5__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __22__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TR1 PARA 13 KV DE ACUERDO A NORMA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN DE CFE; INCLUYE: 1 CONECTOR ESTRIBO PARA CAL. 1/0, 3 CONECTORES PERICO, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, 2 CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA 13 KV, 2 FUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN DE 10 Amp. 3 APARTARRAYOS PARA 10 KV, 2 CRUCETA PT-200, 2 ABRAZADERA 2U. | LOTE | 1
107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE 3 VARILLAS DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 5/8" X 3 M UNIDA CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG CONECTADO CON SOLDADURA EXOTÉRMICA #90. ADEMAS DE INCLUIR: 3 REGISTROS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 16x23.5, COMPUESTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS FÍSICAS, DEBERÁ PRESENTAR 5 OHMS y 10 OHMS COMO MÁXIMO EN TIEMPO DE ESTIAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | LOTE | 3
108 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE MULTIPLE ACSR CAL 1/0 SEMIAISLADO, DE ACUERDO A LA NORMA NMX-J-061 CONDUCTORES CERTIFICADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: ACOMODO, ACARREO, TRASLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 502
109 | TRAMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD(CFE). INCLUYE: PAGO POR APORTACIÓN DE KVA, CAMBIO DE MEDIDOR, COSTOS POR MEDIDOR, UVIE (SI EN DADO CASO LLEVARA) Y LO NECESARIO PARA ENTRAR EN OPERACIÓN. | LOTE | 1
110 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA COMPLETA DE 1 1/4". INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE PARA MEDIDOR BIFASICO (TIPO CON ARILLO, 2 FASES, 3 HILOS) VARILLA DE TIERRA DE 1.50 MTS, CABLES DEL #8, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | PZA | 1
ESTA RELACION COMPRENDE __5__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __23__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
111 | PAGO DE TRAMITES, PERMISOS, SUPERVISIÓN, LIBRANZAS Y CONEXIÓN DE PUENTES ANTE C.F.E. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR UNIDAD VERIFICADORA. Y TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS ASI COMO LA SOLICITUD DE LAS BASES DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO. | LOTE | 1
TOTAL DE |  | LINEA ELECTRICA
TOTAL DE |  | DESARENADOR Y SEPARADOR DE SOLIDOS
TOTAL DE |  | CARCAMO DE TRANSFERENCIA
TOTAL DE |  | PLATAFORMA DE CONCRETO
TOTAL DE |  | CUARTO DE CONTROL
TOTAL DE |  | REGISTROS
TOTAL DE |  | REACTORES
TOTAL DE |  | EQUIPOS
TOTAL DE |  | ARRANQUE Y ESTABILIZACION
ESTA RELACION COMPRENDE __1__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __24__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | CONCURSO No. | 918020999-015-19
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
REG. | O B R A | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | P R E C I O U N I T A R I O
| D E S C R I P C I O N |  |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
TOTAL DE |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
TOTAL DE |  | CABEZAL DE DESCARGA
TOTAL DE |  | TUBERIA
TOTAL DE |  | MURO PERIMETRAL
TOTAL DE |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANT. SANIT. 1 ERA ETAPA
ESTA RELACION COMPRENDE __0__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  | MONTO PARCIAL
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA ______________________________________________ |  |  |  | MONTO ACUMULADO
CONTRATO No.918020999-015-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA __25__ | DE __25__
FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL