## CATALOGO
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA
[6 empty] | CONCURSO No. | 918020999-017-19
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT"
|  | O B R A |  |  |  | P R E C I O U N I T A R I O
| REG. |  | UNIDAD | CANTIDAD
|  | D E S C R I P C I O N |  | DE |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
OBRA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA NUEVO AMANECER
RED DE ATARJEAS
| 1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC. | M2 | 30
| 2 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 34.5 | 49.5
| 3 | PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CAMA SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA. | M3 | 3 | 71.43
| 4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø (SERIE 25). INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN. | ML | 40 | 5.95
| 5 | RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M3 | 10.74 | 4.05
| 6 | RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON MATERIALES "A" Y/O "B" PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 85 % PROCTOR INCLUYENDO PRUEBAS, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL. | M3 | 16.57
| ESTA RELACION COMPRENDE __6____ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No. 918020999-017-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
| FECHA DE INICIO: | [5 empty] | HOJA __1__ | DE __5___
| FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
|  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA
[6 empty] | CONCURSO No. | 918020999-017-19
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT"
|  | O B R A |  |  |  | P R E C I O U N I T A R I O
| REG. |  | UNIDAD | CANTIDAD
|  | D E S C R I P C I O N |  | DE |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
OBRA
| 7 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M3 | 2.92 | 5.9
| 8 | CARGA Y ACARREO, 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. | M3 | 15 | 77.59
| 9 | ACARREO KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO, LOMERÍO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS. | M3-KM | 75
|  | TOTAL DE: | RED DE ATARJEAS
POZOS DE VISITA
| 10 | CONEXIÓN DE TUBERÍA CON POZO DE VISITA, INCLUYE: REPARACIONES GARANTIZANDO IMPERMEABILIDAD, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. | CONEX | 1
| 11 | POZO DE VISITA TIPO COMÚN (V.C. 1985) DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN SECO O EN AGUA, PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28 CM. APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CONCRETO F'c=150 KG/CM² ACERO DE REFUERZO, ESCALONES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 2 | 324.85
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE HIERRO DÚCTIL PARA POZOS DE VISITA TIPO PESADO INCLUYE: ANILLO DE CONCRETO PARA FIJAR BROCAL, AJUSTE, INSTALACIÓN, DESCARGA,ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 2
|  | TOTAL DE: | POZOS DE VISITA
MONTO PARCIAL
ESTA RELACION COMPRENDE ___6___ CONCEPTOS DE OBRA
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No. 918020999-017-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
| FECHA DE INICIO: | [5 empty] | HOJA __2__ | DE __5___
| FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
|  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA
[6 empty] | CONCURSO No. | 918020999-017-19
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT"
|  | O B R A |  |  |  | P R E C I O U N I T A R I O
| REG. |  | UNIDAD | CANTIDAD
|  | D E S C R I P C I O N |  | DE |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
OBRA
DESCARGAS DOMICILIARIAS
| 13 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC. | M2 | 399 | 18
| 14 | CORTE, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES. INCLUYE: CORTE CON DISCO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, CARGA DEL MATERIAL A CAMIÓN. | M2 | 136.5
| 15 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA | M3 | 583.92 | 84.42
| 16 | PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CAMA SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA. | M3 | 39.9
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 6" Ø (SERIE 25), INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO Y PRUEBAS HASTA SU SATISFACTORIA INSTALACIÓN. | ML | 570 | 18
| 18 | RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M3 | 90.63 | 84.42
| ESTA RELACION COMPRENDE ___6__ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No. 918020999-017-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
| FECHA DE INICIO: | [5 empty] | HOJA __3__ | DE __5___
| FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
|  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA
[6 empty] | CONCURSO No. | 918020999-017-19
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT"
|  | O B R A |  |  |  | P R E C I O U N I T A R I O
| REG. |  | UNIDAD | CANTIDAD
|  | D E S C R I P C I O N |  | DE |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
OBRA
| 19 | RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON MATERIALES "A" Y/O "B" PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 85 % PROCTOR INCLUYENDO PRUEBAS, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL. | M3 | 383.17 | 4
| 20 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M3 | 60.15
| 21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR. CON CONCRETO F'c= 250 kg/cm2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. | M2 | 136.5
| 22 | CARGA Y ACARREO, 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. | M3 | 140.61
| 23 | ACARREO KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO, LOMERÍO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS. | M3-KM | 703.04
|  | TOTAL DE: | DESCARGAS DOMICILIARIAS
REGISTRO DOMICILIARIO
| 24 | RUPTURA DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO,CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE. | M2 | 46.62 | 1
| ESTA RELACION COMPRENDE __6___ CONCEPTOS DE OBRA |  |  |  |  | MONTO PARCIAL
MONTO ACUMULADO
CONTRATO No. 918020999-017-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
| FECHA DE INICIO: | [5 empty] | HOJA __4__ | DE __5___
| FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
|  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA
[6 empty] | CONCURSO No. | 918020999-017-19
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT"
|  | O B R A |  |  |  | P R E C I O U N I T A R I O
| REG. |  | UNIDAD | CANTIDAD
|  | D E S C R I P C I O N |  | DE |  | C O N L E T R A | CON NUMERO | IMPORTE
OBRA
| 25 | FABRICACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.60x0.40 HASTA 1.50 M DE MEDIDAS INTERIORES A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:3 APLANADO INTERIOR LISO CON TAPA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM² ARMADA CON ACERO DE F'Y=4200 KG/CM2 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO CON ÁNGULO DE 2"x3/16" Y CONTRAMARCO DE 2 1/2"x3/16", MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 114
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA A BASE DE SILLETA Y CODO DE 45º DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25 CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 150 MM (6") PARA TUBO DE 200 MM (8") | JGO | 114 | 2
| 27 | REPOSICIÓN DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM² INCLUYE COMPACTACIÓN Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE. | M2 | 46.62
|  | TOTAL DE: | REGISTRO DOMICILIARIO
|  | TOTAL DE: | DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA NUEVO AMANECER
1
MONTO PARCIAL
ESTA RELACION COMPRENDE __3____ CONCEPTOS DE OBRA
MONTO ACUMULADO
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA _____________________________________________
CONTRATO No. 918020999-017-19 FECHA: A ______ DE ________________ DE 2019
| FECHA DE INICIO: | [5 empty] | HOJA __5__ | DE __5___
| FECHA DE TERMINO: |  | PLAZO:
|  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL